## Sheet1
产品编号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 到货时间 | 送货地点 | 送货部门 | 供应商名称 | 备注
1 | 行程开关 | YBLX-K1/311 | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
2 | 行程开关 | 3SE3（LXP1）-120/1VA | 块 | 50 | 一诺/正泰 |  |  |  | 一诺/正泰
3 | 行程开关 | JLXK1-111 | 块 | 50 | 一诺/正泰 |  |  |  | 一诺/正泰
4 | 行程开关 | JW2-11Z/3 | 块 | 20 | 一诺/正泰 |  |  |  | 一诺/正泰
5 | 行程开关 | LXK3-20S/T | 块 | 20 | 一诺/正泰 |  |  |  | 一诺/正泰
6 | 行程开关 | ME-8108 250V 5A | 块 | 30 | 仟德/正泰 |  |  |  | 仟德/正泰
7 | 行程开关 | ME-8166 5A | 块 | 50 | 仟德/正泰 |  |  |  | 仟德/正泰
8 | 行程开关 | TZ-8167 | 块 | 50 | 仟德/正泰 |  |  |  | 仟德/正泰
9 | 倒顺开关 | 60A | 个 | 100 | 正泰 |  |  |  | 正泰
10 | 脚踏开关 | FS1-1 | 块 | 100 | 一诺/正泰 |  |  |  | 一诺/正泰
11 | 接近开关 | LJM40A-20Z/HS | 块 | 20 | 沪工 |  |  |  | 沪工
12 | 接近开关 | BES.m8m1 PSC40B-BV02 | 块 | 20 | 感式/沪工 |  |  |  | 感式/沪工
13 | 接近开关 | CM30-D-1NA20NPN | 块 | 20 | 感式/沪工 |  |  |  | 感式/沪工
14 | 接近开关 | G18-3A30NANPN | 块 | 20 | 感式/沪工 |  |  |  | 感式/沪工
15 | 接近开关 | LJ18A3-8-Z/DX常闭 | 块 | 100 | 沪工 |  |  |  | 沪工
16 | 接近开关 | LJC18A3-B-2/BX 常开10-30V DC | 块 | 20 | 沪工 |  |  |  | 沪工
17 | 接近开关 | LJC18A3-B-Z/BX 常开10-30vDC | 块 | 20 | 沪工 |  |  |  | 沪工
18 | 接近开关 | LJM40A-20Z/KS 常开 | 块 | 50 | 沪工 |  |  |  | 沪工
19 | 接近开关 | Ni5-G12-AP6X 5M 10-30VDC | 块 | 50 | 感式 |  |  |  | 感式
20 | 开关电源 | 12V-150W | 个 | 10 | 德力西 |  |  |  | 德力西
21 | 开关电源 | A-35-24 | 块 | 100 | 德力西 |  |  |  | 德力西
22 | 开关电源 | S-100-4 | 块 | 20 | 德力西 |  |  |  | 德力西
23 | 开关电源 | S-350-24 | 块 | 50 | 德力西 |  |  |  | 德力西
24 | 开关电源 | SA-100-24 | 块 | 50 | 德力西 |  |  |  | 德力西
25 | 开关电源 | SA-150-24 | 块 | 20 | 德力西 |  |  |  | 德力西
26 | 空气开关 | 100A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
27 | 空气开关 | 20A | 块 | 10 | 正泰 |  |  |  | 正泰
28 | 空气开关 | 250A | 个 | 10 | 正泰 |  |  |  | 正泰
29 | 空气开关 | 2P*32A | 块 | 50 | 正泰 |  |  |  | 正泰
30 | 空气开关 | 2P/60A | 块 | 50 | 正泰 |  |  |  | 正泰
31 | 空气开关 | 2P/63A | 块 | 50 | 正泰 |  |  |  | 正泰
32 | 空气开关 | 2P-10A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
33 | 空气开关 | 2P-20A | 块 | 50 | 正泰 |  |  |  | 正泰
34 | 空气开关（施耐德） | 32A | 块 | 20 | 施耐德 |  |  |  | 施耐德
35 | 空气开关 | 3P 63A | 个 | 100 | 正泰 |  |  |  | 正泰
36 | 空气开关 | 3P-16A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
37 | 空气开关 | 3P-20A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
38 | 空气开关 | 3P-32A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
39 | 空气开关（施耐德） | 63A | 块 | 50 | 施耐德 |  |  |  | 施耐德
40 | 空气开关 | DZ20Y-200A | 块 | 10 | 正泰 |  |  |  | 正泰
41 | 空气开关 | DZ20Y-400/3300 | 块 | 10 | 正泰 |  |  |  | 正泰
42 | 空气开关 | DZ20Y-630A | 块 | 10 | 正泰 |  |  |  | 正泰
43 | 空气开关 | DZ47 2P 40A | 块 | 100 | 正泰 |  |  |  | 正泰
44 | 空气开关 | DZ47 32A/1P | 块 | 50 | 正泰 |  |  |  | 正泰
45 | 空气开关 | DZ47-63/3P 25A | 块 | 100 | 正泰 |  |  |  | 正泰
46 | 空气开关 | DZ47-63/3P 32A | 块 | 100 | 正泰 |  |  |  | 正泰
47 | 空气开关 | DZ47-63/3P 60A | 块 | 100 | 正泰 |  |  |  | 正泰
48 | 空气开关 | DZ47-63/3P/20A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
49 | 空气开关 | GM1-630M/3300 630A 常熟 | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
50 | 空气开关 | RDX2-125 100A | 块 | 100 | 正泰 |  |  |  | 正泰
51 | 三位开关盒 | / | 块 | 100 | 正泰 |  |  |  | 正泰
52 | 旋钮开关 | XB2-BD33C | 个 | 20 | 施耐德 |  |  |  | 施耐德
53 | 旋钮开关 | LAY50（LA38.39） | 台 | 50 | 正泰 |  |  |  | 正泰
54 | 光电开关 | E3Z-D62 | 个 | 50 | 欧姆龙 |  |  |  | 欧姆龙
55 | 光电开关 | E3Z-R61 | 个 | 50 | 欧姆龙 |  |  |  | 欧姆龙
56 | 光电开关 | E3Z-T61-D | 个 | 50 | 欧姆龙 |  |  |  | 欧姆龙
57 | 光电开关 | E3F-DS10C4常开NPN 10cm | 个 | 50 | 欧姆龙 |  |  |  | 欧姆龙
58 | 光电开关 | 3F-DS10C4 NPN常开、DC24V | 个 | 50 | 欧姆龙 |  |  |  | 欧姆龙
59 | 行程开关 | 3SE3（LXP1）-120/1VA | 块 | 50 | 一诺/正泰 |  |  |  | 一诺/正泰
60 | 行程开关 | JLXK1-111 | 个 | 50 | 一诺/正泰 |  |  |  | 一诺/正泰
61 | 行程开关 | LX19K-15A | 个 | 50 | 一诺/正泰 |  |  |  | 一诺/正泰
62 | 行程开关 | LXK3-20S/T | 个 | 50 | 一诺/正泰 |  |  |  | 一诺/正泰
63 | 行程开关 | ME-8108 250V 5A | 个 | 50 | 仟德/正泰 |  |  |  | 仟德/正泰
64 | 行程开关 | ME-8166 5A | 个 | 50 | 仟德/正泰 |  |  |  | 仟德/正泰
65 | 行程开关 | TZ-8167 | 个 | 50 | 仟德/正泰 |  |  |  | 仟德/正泰
66 | 行程开关 | YBLX-ME/8108 | 个 | 50 | 仟德/正泰 |  |  |  | 仟德/正泰
67 | 三孔插头 | 个 | 个 | 100 | 华丰 |  |  |  | 华丰
68 | 二孔插头 | 个 | 个 | 100 | 华丰 |  |  |  | 华丰
69 | 暗七孔插座 | / | 个 | 50 | 正泰/欧普/王邦 |  |  |  | 正泰/欧普/王邦
70 | 暗三开 | / | 个 | 50 | 正泰/欧普/王邦 |  |  |  | 正泰/欧普/王邦
71 | 暗双开 | / | 个 | 50 | 正泰/欧普/王邦 |  |  |  | 正泰/欧普/王邦
72 | 暗五孔插座 | / | 个 | 50 | 正泰/欧普/王邦 |  |  |  | 正泰/欧普/王邦
73 | 明大一开（明单开） | / | 个 | 100 | 正泰/欧普/王邦 |  |  |  | 正泰/欧普/王邦
74 | 明单开 | 86型 | 个 | 100 | 正泰/欧普/王邦 |  |  |  | 正泰/欧普/王邦
75 | 明二位合 | / | 个 | 50 | 正泰/欧普/王邦 |  |  |  | 正泰/欧普/王邦
76 | 明七孔插座 | 86型 | 个 | 100 | 正泰/欧普/王邦 |  |  |  | 正泰/欧普/王邦
77 | 明三开 | / | 个 | 50 | 正泰/欧普/王邦 |  |  |  | 正泰/欧普/王邦
78 | 明双开 | / | 个 | 100 | 正泰/欧普/王邦 |  |  |  | 正泰/欧普/王邦
79 | 明五孔插座 | / | 个 | 100 | 正泰/欧普/王邦 |  |  |  | 正泰/欧普/王邦
80 | 明五孔插座 | 86型 | 个 | 500 | 正泰/欧普/王邦 |  |  |  | 正泰/欧普/王邦
81 | 插排 | GN-403/公牛 | 个 | 50 | 公牛 |  |  |  | 公牛
82 | 铜线鼻 | 100A | 个 | 100 | 国标 |  |  |  | 国标
83 | 铜线鼻 | 120平方 | 个 | 100 | 国标 |  |  |  | 国标
84 | 铜线鼻 | 150平方 | 个 | 100 | 国标 |  |  |  | 国标
85 | 铜线鼻 | 16平方 | 个 | 100 | 国标 |  |  |  | 国标
86 | 铜线鼻 | 185平方 | 个 | 100 | 国标 |  |  |  | 国标
87 | 铜线鼻 | 240平方 | 个 | 100 | 国标 |  |  |  | 国标
88 | 铜线鼻 | 25平方 | 个 | 100 | 国标 |  |  |  | 国标
89 | 铜线鼻 | 35平方 | 个 | 100 | 国标 |  |  |  | 国标
90 | 铜线鼻 | 50平方 | 个 | 100 | 国标 |  |  |  | 国标
91 | 铜线鼻 | 70平方 | 个 | 200 | 国标 |  |  |  | 国标
92 | 铜线鼻 | 95平方 | 个 | 200 | 国标 |  |  |  | 国标
93 | 闭口铜线鼻 | 35平方 | 个 | 200 | 国标 |  |  |  | 国标
94 | 闭口铜线鼻 | 25平方 | 个 | 200 | 国标 |  |  |  | 国标
95 | 开口铜线鼻 | 200A | 个 | 200 | 国标 |  |  |  | 国标
96 | 开口铜线鼻 | 20A | 个 | 100 | 国标 |  |  |  | 国标
97 | 开口铜线鼻 | 30A | 个 | 100 | 国标 |  |  |  | 国标
98 | 开口铜线鼻 | 50A | 个 | 100 | 国标 |  |  |  | 国标
99 | 开口铜线鼻 | 100A | 个 | 100 | 国标 |  |  |  | 国标
100 | 开口铜线鼻 | 40A | 个 | 200 | 国标 |  |  |  | 国标
101 | 开口铜线鼻 | 300A | 个 | 200 | 国标 |  |  |  | 国标
102 | 铝线鼻 | 70平方 | 个 | 200 | 国标 |  |  |  | 国标
103 | 铝线鼻 | 50平方 | 个 | 100 | 国标 |  |  |  | 国标
104 | 铝线鼻 | 120平方 | 个 | 100 | 国标 |  |  |  | 国标
105 | 铝线鼻 | 95平方 | 个 | 100 | 国标 |  |  |  | 国标
106 | 圆线卡 | 10# | 包 | 50 | 国标 |  |  |  | 国标
107 | 圆线卡 | 12# | 包 | 20 | 国标 |  |  |  | 国标
108 | 圆线卡 | 16# | 包 | 20 | 国标 |  |  |  | 国标
109 | 圆线卡 | 20# | 包 | 100 | 国标 |  |  |  | 国标
110 | 圆线卡 | 32# | 包 | 20 | 国标 |  |  |  | 国标
111 | 方八线卡 | / | 盒 | 100 | 国标 |  |  |  | 国标
112 | 接线盒 | 24*12.5*8cm | 个 | 50 | 国标 |  |  |  | 国标
113 | 接线盒 | Y112 | 套 | 50 | 国标 |  |  |  | 国标
114 | 接线盒 | Y132（生铁） | 个 | 50 | 国标 |  |  |  | 国标
115 | 接线盒 | Y180 | 个 | 50 | 国标 |  |  |  | 国标
116 | 接线盒 | Y200 | 个 | 50 | 国标 |  |  |  | 国标
117 | 接线盒 | Y2-132 | 个 | 50 | 国标 |  |  |  | 国标
118 | 接线盒 | Y2-132 | 个 | 50 | 国标 |  |  |  | 国标
119 | 接线盒 | Y2-160 | 个 | 50 | 国标 |  |  |  | 国标
120 | 接线盒 | Y225 | 个 | 50 | 国标 |  |  |  | 国标
121 | 接线盒 | Y225 | 个 | 50 | 国标 |  |  |  | 国标
122 | O型冷压接线端子 | RV2-4S | 个 | 2000 | 国标 |  |  |  | 国标
123 | O型冷压接线端子 | RV2-4S | 个 | 2000 | 国标 |  |  |  | 国标
124 | O型冷压接线端子 | RV5.5-6 | 个 | 2000 | 国标 |  |  |  | 国标
125 | 接线端子 | Y132 | 个 | 20 | 国标 |  |  |  | 国标
126 | 接线端子 | Y160 | 个 | 20 | 国标 |  |  |  | 国标
127 | 接线板 | Y-160 | 个 | 50 | 国标 |  |  |  | 国标
128 | 接线板 | Y200 | 个 | 20 | 国标 |  |  |  | 国标
129 | 接线板 | Y-225 | 个 | 20 | 国标 |  |  |  | 国标
130 | 接线板 | Y-132 | 个 | 20 | 国标 |  |  |  | 国标
131 | 接线板 | Y2-160 | 个 | 20 | 国标 |  |  |  | 国标
132 | 接线板 | Y2-225 | 个 | 20 | 国标 |  |  |  | 国标
133 | 开口鼻 | 20A | 个 | 1000 | 国标 |  |  |  | 国标
134 | 开口鼻 | 30A | 个 | 1000 | 国标 |  |  |  | 国标
135 | 开口鼻 | 60A | 个 | 1000 | 国标 |  |  |  | 国标
136 | 开口鼻 | 100A | 个 | 1000 | 国标 |  |  |  | 国标
137 | 开口鼻 | 150A | 个 | 1000 | 国标 |  |  |  | 国标
138 | 开口鼻 | 200A | 个 | 1000 | 国标 |  |  |  | 国标
139 | 开口鼻 | 250A | 个 | 1000 | 国标 |  |  |  | 国标
140 | 开口鼻 | 300A | 个 | 1000 | 国标 |  |  |  | 国标
141 | 联塑线槽 | 25# | 根 | 1000 | 国标 |  |  |  | 国标
142 | 线槽 | 30# | 根 | 500 | 国标 |  |  |  | 国标
143 | 线槽 | 40MM | 根 | 500 | 国标 |  |  |  | 国标
144 | 线槽 | 60MM | 根 | 100 | 国标 |  |  |  | 国标
145 | 螺纹管 | 16mm | 米 | 1000 | 国标 |  |  |  | 国标
146 | 螺纹管 | 20mm | 米 | 2000 | 国标 |  |  |  | 国标
147 | 螺纹管 | 25mm | 米 | 2000 | 国标 |  |  |  | 国标
148 | 螺纹管 | 32mm | 米 | 2000 | 国标 |  |  |  | 国标
149 | 螺纹管 | 40# | 米 | 500 | 国标 |  |  |  | 国标
150 | 螺纹管 | 50mm | 米 | 500 | 国标 |  |  |  | 国标
151 | 铜管 | 16平方 | 根 | 100 | 国标 |  |  |  | 国标
152 | 铜管 | 25平方 | 根 | 50 | 国标 |  |  |  | 国标
153 | 铜管 | 35平方 | 根 | 50 | 国标 |  |  |  | 国标
154 | 铜管 | 50MM2 | 根 | 50 | 国标 |  |  |  | 国标
155 | 铜管 | 70平方 | 根 | 50 | 国标 |  |  |  | 国标
156 | 铜管 | 95MM2 | 根 | 50 | 国标 |  |  |  | 国标
157 | 铜管 | 120平方 | 根 | 50 | 国标 |  |  |  | 国标
158 | 铜管 | 150平方 | 根 | 50 | 国标 |  |  |  | 国标
159 | 铜管 | 16平方 | 根 | 100 | 国标 |  |  |  | 国标
160 | 铜管 | 185平方 | 根 | 20 | 国标 |  |  |  | 国标
161 | 控制按钮 | 5A | 个 | 50 | 国标 |  |  |  | 国标
162 | 三联按钮 | LA4-3H | 个 | 20 | 国标 |  |  |  | 国标
163 | 按钮 | LAr3 | 个 | 30 | 国标 |  |  |  | 国标
164 | 指示灯按钮 | LAY37 | 个 | 30 | 国标 |  |  |  | 国标
165 | 急停按钮 | LAY37(PBC) | 个 | 20 | 国标 |  |  |  | 国标
166 | 按钮 | ZB2-BE101C绿色 | 个 | 50 | 国标 |  |  |  | 国标
167 | 按钮 | ZB2-BE102C红色 | 个 | 50 | 国标 |  |  |  | 国标
168 | 防雨电源 | 输出12V 2A | 个 | 50 | 国标 |  |  |  | 国标
169 | 尼龙扎带 | 150# | 包 | 200 | 国标 |  |  |  | 国标
170 | 尼龙扎带 | 200# | 包 | 200 | 国标 |  |  |  | 国标
171 | 尼龙扎带 | 250# | 包 | 200 | 国标 |  |  |  | 国标
172 | 尼龙扎带 | 300# | 包 | 200 | 国标 |  |  |  | 国标
173 | 尼龙扎带 | 400# | 包 | 100 | 国标 |  |  |  | 国标
174 | 辅助触头 | 2开2闭 | 2开2闭 | 50 | 正泰 |  |  |  | 正泰
175 | 辅助触头 | CA5-01 | CA5-01 | 50 | 正泰 |  |  |  | 正泰
176 | 辅助触头 | CA5-10 | CA5-10 | 50 | 正泰 |  |  |  | 正泰
177 | 辅助触头 | F4-11 | F4-11 | 50 | 正泰 |  |  |  | 正泰
178 | 辅助触头 | F4-22 | F4-22 | 50 | 正泰 |  |  |  | 正泰
179 | 辅助触头 | SZ-A22-C | SZ-A22-C | 50 | 正泰 |  |  |  | 正泰
180 | 电流互感器 | 100/5 | 台 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
181 | 电流互感器 | 400/5 | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
182 | 电流互感器 | 50/5 | 个 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
183 | 互感器 | 150/5 | 个 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
184 | 互感器 | 200/5 | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
185 | 互感器 | 250A/5 | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
186 | 互感器 | 300/5 | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
187 | 互感器 | 400/5 | 个 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
188 | 互感器 | 500/5 | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
189 | 互感器 | LMZJ1-0.5（A） 30/5 | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
190 | 互感器 | LMZJ1-0.5（A） 75/5 | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
191 | 磁力启动器 | 45A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
192 | 磁力启动器 | 22A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
193 | 隔离刀闸 | 630A | 个 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
194 | 隔离刀闸 | 1000A/10KVA | 套 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
195 | 热继电器 | 23A-32A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
196 | 热继电器 | 4A-6A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
197 | 热继电器 | 7A-10A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
198 | 热继电器 | JR36-160A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
199 | 热继电器 | JR36-20 1.5A-4A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
200 | 热继电器 | JR36-20 14-28A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
201 | 热继电器 | JR36-20 4-6A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
202 | 热继电器 | JR36-63 14-22A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
203 | 热继电器 | JR36-63 40-63A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
204 | 热继电器 | JRS1-40～80/Z 38-50A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
205 | 热继电器 | JRSI-25 7A-10A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
206 | 热继电器 | KFR2-93 37-50A | 块 | 20 | 施耐德/正泰 |  |  |  | 施耐德/正泰
207 | 热继电器 | LR9F7379 | 块 | 20 | 施耐德/正泰 |  |  |  | 施耐德/正泰
208 | 热继电器 | LRD07 1.6-2.5A | 块 | 20 | 施耐德/正泰 |  |  |  | 施耐德/正泰
209 | 热继电器 | LRE10N 4-6A | 个 | 20 | 施耐德/正泰 |  |  |  | 施耐德/正泰
210 | 热继电器 | RDJZ-93 20-32A | 块 | 20 | 施耐德/正泰 |  |  |  | 施耐德/正泰
211 | 热继电器 | T16 4-6A | 块 | 20 | 人民/正泰 |  |  |  | 人民/正泰
212 | 热继电器 | TK-E02 4-6A | 块 | 20 | 正泰/士林 |  |  |  | 正泰/士林
213 | 热继电器 | TK-E2 18-26A | 块 | 20 | 正泰/士林 |  |  |  | 正泰/士林
214 | 热继电器 | TK-E3 18-26A | 块 | 20 | 正泰/士林 |  |  |  | 正泰/士林
215 | 中间继电器 | HH54P AC220V | 个 | 30 | 正泰 |  |  |  | 正泰
216 | 中间继电器 | HH54P DC24V | 个 | 30 | 正泰 |  |  |  | 正泰
217 | 中间继电器 | HHC68B-2Z | 个 | 30 | 欣灵/正泰 |  |  |  | 欣灵/正泰
218 | 中间继电器 | HHC68B-3Z 24V 带指示灯 | 个 | 30 | 欣灵/正泰 |  |  |  | 欣灵/正泰
219 | 中间继电器 | JZC1-44 380V | 个 | 30 | 正泰 |  |  |  | 正泰
220 | 中间继电器 | RJ2S-CL-D24 24V | 块 | 30 | 和泉/正泰 |  |  |  | 和泉/正泰
221 | 时间继电器 | DH48S-S AC220V | 块 | 10 | 沪德/正泰 |  |  |  | 沪德/正泰
222 | 时间继电器 | JS14P 220V | 块 | 10 | 沪德/正泰 |  |  |  | 沪德/正泰
223 | 时间继电器 | JS14P 220V | 块 | 10 | 沪德/正泰 |  |  |  | 沪德/正泰
224 | 时间继电器 | ST3P A-B | 个 | 10 | 沪德/正泰 |  |  |  | 沪德/正泰
225 | 时间继电器 | TYPE483D AC220V 5A0-9.99秒 | 个 | 30 | 沪德/正泰 |  |  |  | 沪德/正泰
226 | 继电器底座 | HH54P | 个 | 50 | 正泰 |  |  |  | 正泰
227 | 小型继电器 | HH54P AC220V | 个 | 50 | 正泰 |  |  |  | 正泰
228 | 过载继电器 | JR36-63 28-45A | 块 | 10 | 正泰 |  |  |  | 正泰
229 | 过载继电器 | JR36-63 40-63A | 块 | 10 | 正泰 |  |  |  | 正泰
230 | 时序控制继电器 | JSC-1A | 块 | 10 | 正泰 |  |  |  | 正泰
231 | 接触器式继电器 | JZC-62.44 | 块 | 10 | 正泰 |  |  |  | 正泰
232 | 小型继电器底座 | RXM4AB2Q7 | 个 | 50 | 正泰 |  |  |  | 正泰
233 | 交流接触器 | CJ20-400A | 块 | 10 | 正泰 |  |  |  | 正泰
234 | 交流接触器 | CJX1-9/22 380V | 块 | 30 | 正泰 |  |  |  | 正泰
235 | 交流接触器 | CJX2-0910 | 块 | 30 | 正泰 |  |  |  | 正泰
236 | 交流接触器 | CJX2-1201 380V | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
237 | 交流接触器 | CJX2-1210 220V | 块 | 30 | 正泰 |  |  |  | 正泰
238 | 交流接触器 | CJX2-1810 | 块 | 30 | 正泰 |  |  |  | 正泰
239 | 交流接触器 | CJX2-3210 220V | 块 | 30 | 正泰 |  |  |  | 正泰
240 | 交流接触器 | CJX2-4011 380V | 块 | 30 | 正泰 |  |  |  | 正泰
241 | 交流接触器 | CJX2-4011 AC220V | 台 | 30 | 正泰 |  |  |  | 正泰
242 | 交流接触器 | CJX2-5011 380V | 块 | 30 | 正泰 |  |  |  | 正泰
243 | 交流接触器 | CJX2-5011/220V | 块 | 30 | 正泰 |  |  |  | 正泰
244 | 交流接触器 | CJX2-6511 AC220V | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
245 | 交流接触器 | CJX2-9511 220V | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
246 | 交流接触器 | CJX2-9511 380V | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
247 | 交流接触器 | CJX5-12 380V 20A | 块 | 10 | 正泰 |  |  |  | 正泰
248 | 交流接触器 | LC1-D09 | 块 | 30 | 正泰 |  |  |  | 正泰
249 | 交流接触器 | NC1-32 380V | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
250 | 交流接触器 | SC-E01 AC220V | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
251 | 交流接触器 | SC-E04-AZ2 AC220V | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
252 | 交流接触器 | SC-E05-AZ2 AC220V | 块 | 50 | 正泰 |  |  |  | 正泰
253 | 交流接触器 | SC-E1 32 220V | 块 | 50 | 正泰 |  |  |  | 正泰
254 | 交流接触器 | SC-E2S AC220V | 块 | 50 | 正泰 |  |  |  | 正泰
255 | 交流接触器 | 施耐德 LC1D40 60A AC220V | 块 | 20 | 施耐德 |  |  |  | 施耐德
256 | 交流接触器 | 施耐德 LC1D65 80A AC220V | 块 | 20 | 施耐德 |  |  |  | 施耐德
257 | 接触器 | 3TF43 22E AC110V | 块 | 10 | 正泰 |  |  |  | 正泰
258 | 接触器 | 3TF45 AC110V | 块 | 10 | 正泰 |  |  |  | 正泰
259 | 接触器 | CJ20-100 220V | 块 | 10 | 正泰 |  |  |  | 正泰
260 | 接触器 | CJ20-250A 380V | 块 | 10 | 正泰 |  |  |  | 正泰
261 | 接触器 | CJX2-3210 380V | 个 | 10 | 正泰 |  |  |  | 正泰
262 | 接触器 | CJX2-6511 380V | 块 | 10 | 正泰 |  |  |  | 正泰
263 | 接触器 | CK3-25 AC220V | 块 | 10 | 正泰 |  |  |  | 正泰
264 | 接触器 | GSC2-115F 220V | 块 | 10 | 正泰/二一三 |  |  |  | 正泰/二一三
265 | 接触器 | GSC2-150F 220V | 块 | 10 | 正泰/二一三 |  |  |  | 正泰/二一三
266 | 接触器 | GSC2-225F 220V | 块 | 10 | 正泰/二一三 |  |  |  | 正泰/二一三
267 | 接触器 | KFC2-D475 220V | 块 | 10 | 正泰 |  |  |  | 正泰
268 | 接触器 | LC1 D50 AC220V | 个 | 10 | 正泰 |  |  |  | 正泰
269 | 接触器 | LC1D150-220V | 块 | 10 | 正泰 |  |  |  | 正泰
270 | 接触器 | LC1D205-220V | 块 | 10 | 正泰 |  |  |  | 正泰
271 | 电磁阀 | 2W-20 AC220V 3/4 | 个 | 10 | 正泰/全铜 |  |  |  | 正泰/全铜
272 | 电磁阀 | 4KB219-00 AC220V | 块 | 10 | 正泰/CKD |  |  |  | 正泰/CKD
273 | 电磁阀 | 4V210-08 DC24V | 块 | 100 | 正泰/亚克德 |  |  |  | 正泰/亚克德
274 | 电磁阀 | 4V220-8 | 块 | 20 | 正泰/亚克德 |  |  |  | 正泰/亚克德
275 | 电磁阀 | 4V230C-08 AC220V | 个 | 20 | 正泰/亚克德 |  |  |  | 正泰/亚克德
276 | 电磁阀 | 4V310-10 | 块 | 10 | 正泰/亚克德 |  |  |  | 正泰/亚克德
277 | 电磁阀 | 4V410-15 0.15-0.8MPa | 个 | 10 | 正泰/亚克德 |  |  |  | 正泰/亚克德
278 | 电磁阀 | DN15 DC24V 常闭 | 个 | 10 | 正泰/全铜 |  |  |  | 正泰/全铜
279 | 电磁阀 | DN50 AC220V | 台 | 10 | 正泰/全铜 |  |  |  | 正泰/全铜
280 | 电磁阀 | G551 A001MS | 个 | 50 | 正泰/ASCO |  |  |  | 正泰/ASCO
281 | 电磁阀 | G551A001MS DC24V | 个 | 50 | 正泰/ASCO |  |  |  | 正泰/ASCO
282 | 电磁阀 | SV25-212D | 台 | 30 | 正泰/MAIYUE |  |  |  | 正泰/MAIYUE
283 | 电磁阀 | SY7120-5G-02 DC24V | 个 | 10 | 正泰/smc |  |  |  | 正泰/smc
284 | 电磁阀线圈 | 34BH-H108-7L AC220V | 套 | 10 | 正泰/上海华德 |  |  |  | 正泰/上海华德
285 | 电磁阀线圈 | 34BH-H10B-TL | 个 | 10 | 正泰/上海华德 |  |  |  | 正泰/上海华德
286 | 电磁阀线圈 | DF1-50 AC220V | 个 | 10 | 正泰/上海华德 |  |  |  | 正泰/上海华德
287 | 电磁阀线圈 | MFB1-5.5YC 220V | 块 | 10 | 正泰/上海华德 |  |  |  | 正泰/上海华德
288 | 电磁阀线圈 | MFB1-5.5YC 220V | 套 | 10 | 正泰/上海华德 |  |  |  | 正泰/上海华德
289 | 电机保护断路器 | GSM8-8080 56-80A | 块 | 20 | 天水二一三 |  |  |  | 天水二一三
290 | 断路器 | C-EZD160 125A | 个 | 20 | 正泰/施耐德 |  |  |  | 正泰/施耐德
291 | 断路器 | C-EZD250 250A | 个 | 20 | 正泰/施耐德 |  |  |  | 正泰/施耐德
292 | 断路器 | CM1-225H/3310 125A | 块 | 20 | 常熟 |  |  |  | 常熟
293 | 断路器 | CM1-250H/3310 160A | 块 | 20 | 常熟 |  |  |  | 常熟
294 | 断路器 | GM1-400M/3300 | 块 | 20 | 常熟 |  |  |  | 常熟
295 | 断路器 | GSM1-630M/3300 500A | 块 | 20 | 天水二一三 |  |  |  | 天水二一三
296 | 断路器 | MS116 6.3-10A | 个 | 20 | 正泰/施耐德 |  |  |  | 正泰/施耐德
297 | 塑壳式断路器 | CM1-63M/33002 63A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
298 | 塑料外壳式断路器 | CM1-100H/3300 100A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
299 | 塑料外壳式断路器 | CM1-225M/3300 200A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
300 | 塑料外壳式断路器 | RDM10-400/3300 315A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
301 | 塑料外壳式断路器 | 常熟CM1-100H/3310 80A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
302 | 漏电保护器 | 20A | 块 | 50 | 正泰 |  |  |  | 正泰
303 | 漏电保护器 | 2P100A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
304 | 漏电保护器 | 2P32A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
305 | 漏电保护器 | 2P63A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
306 | 漏电保护器 | 3P+N32A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
307 | 漏电保护器 | 3P+N63A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
308 | 漏电保护器 | 63A | 块 | 50 | 正泰 |  |  |  | 正泰
309 | 漏电保护器 | NSX250N 140/200A | 块 | 10 | 正泰/施耐德 |  |  |  | 正泰/施耐德
310 | 电流表 | 42L6 250/5 | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
311 | 电流表 | 42L6 400/5 | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
312 | 电流表 | 46L2 100/5 | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
313 | 电流表 | 46L2 75/5 | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
314 | 电流表 | 6L2 15A直通式 | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
315 | 电流表 | 6L2 20/5 | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
316 | 电流表 | 6L2-75/5 | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
317 | 电流表 | 6L2直通式20A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
318 | 单相智能电流表 | NZ96B-IM AC220V5A 模拟输出4-20mA | 块 | 20 | 南自 |  |  |  | 南自
319 | 单相智能电流表 | SH215-F 50HZ/DC4-20mA 220V | 块 | 20 | 上昊 |  |  |  | 上昊
320 | 数显电流表 | ZNZ810-I | 块 | 20 | 南自 |  |  |  | 南自
321 | 多功能电流表 | ZNZ810-I/M | 个 | 20 | 南自 |  |  |  | 南自
322 | 三相四线插座 | 30A | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
323 | 三相四线插座 | 32A 4P | 块 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
324 | 三相四线电能表 | 100A | 块 | 10 | 正泰 |  |  |  | 正泰
325 | 三相四线电能表 | 6A | 块 | 10 | 正泰 |  |  |  | 正泰
326 | 三相四线防爆插座 | 32A | 个 | 20 | 正泰 |  |  |  | 正泰
327 | 三相四线有功电电能表 | DTS858 3*220/380V 3*1.5(6) | 块 | 10 | 正泰 |  |  |  | 正泰
328 | 三相四线电能表 | DTS858 3*220/380V 3*1.5(6) | 块 | 10 | 正泰 |  |  |  | 正泰
329 | 电力电容 | BKMJ2-0.48-40-3 | 个 | 50 | 指月 |  |  |  | 指月
330 | 电力电容 | BSMJ0.4-30-3 | 个 | 50 | 指月 |  |  |  | 指月
331 | 电容 | CBB 2UF 450V | 个 | 20 | 国标 |  |  |  | 国标
332 | 电容 | CBB 70UF 450VAC | 个 | 30 | 国标 |  |  |  | 国标
333 | 启辉器 | 0-40W AC220V | 个 | 50 | 国标 |  |  |  | 国标
334 | 配电箱 | 300*400 | 个 | 20 | 厚度1.2mm |  |  |  | 厚度1.2mm
335 | 配电箱 | 500*600 | 个 | 20 | 厚度1.2mm |  |  |  | 厚度1.2mm
336 | 配电箱 | 500mm*600mm | 个 | 20 | 厚度1.2mm |  |  |  | 厚度1.2mm
337 | 不锈钢控制箱 | 300mm*400mm | 个 | 50 | 厚度1.2mm |  |  |  | 厚度1.2mm
338 | 不锈钢控制箱 | 400mm*500mm | 个 | 10 | 厚度1.2mm |  |  |  | 厚度1.2mm
339 | 户外控制箱 | 300*400 | 个 | 50 | 厚度1.2mm |  |  |  | 厚度1.2mm
340 | 户外控制箱 | 400mm*500mm | 个 | 50 | 厚度1.2mm |  |  |  | 厚度1.2mm
341 | 户外控制箱 | 500*600 | 个 | 20 | 厚度1.2mm |  |  |  | 厚度1.2mm
342 | 户外控制箱 | 500mm*600mm | 个 | 20 | 厚度1.2mm |  |  |  | 厚度1.2mm
343 | 户外控制箱 | 600*700 | 个 | 20 | 厚度1.2mm |  |  |  | 厚度1.2mm
344 | 控制箱 | 明4路 | 个 | 20 | 国标 |  |  |  | 国标
345 | 控制箱 | 明8路 | 个 | 20 | 国标 |  |  |  | 国标
346 | 控制箱 | 明装4路 | 个 | 20 | 国标 |  |  |  | 国标
347 | 控制箱 | 明装6路 | 个 | 20 | 国标 |  |  |  | 国标
348 | 控制箱 | 明10位 | 个 | 20 | 国标 |  |  |  | 国标
349 | 控制箱 | 明12路 | 个 | 20 | 国标 |  |  |  | 国标
350 | 带线大排插 | / | 个 | 50 | 公牛 |  |  |  | 公牛
351 | 配电柜锁 | MS618 | 把 | 30 | 国标 |  |  |  | 国标
352 | 配电柜锁 | MS407转舌锁 | 个 | 50 | 国标 |  |  |  | 国标
353 | 配电柜锁 | / | 把 | 50 | 国标 |  |  |  | 国标
354 | 信号灯 | DC:220V | 个 | 50 | 正泰 |  |  |  | 正泰
355 | 信号灯 | 黄色ADY16-22B/31 AC220V | 个 | 50 | 正泰 |  |  |  | 正泰
356 | 信号灯（绿） | ADY16-22B/31 220 | 个 | 50 | 正泰 |  |  |  | 正泰
357 | 信号灯（红） | ADY16-22B/31 AC220V | 个 | 50 | 正泰 |  |  |  | 正泰
358 | 保险丝 | 10A 250V | 个 | 50 | 正泰 |  |  |  | 正泰
359 | 陶瓷保险丝 | R015 Φ10*38mm 20A | 个 | 50 | 正泰 |  |  |  | 正泰

## 灯具
产品编号 | 产品名称 | 型号 | 规格型号 | 数量 | 备注
1 | LED灯 | 14W | 个 | 100
2 | LED灯 | 20W | 只 | 200
3 | LED灯 | 50W | 个 | 500
4 | LED灯 | 5W | 个 | 100
5 | LED灯管 | T5 8W | 个 | 100
6 | LED灯泡 | 36W | 个 | 50
7 | LED灯条 | 8W | 根 | 200
8 | LED豆胆灯 | 5W AC220V | 个 | 50
9 | LED豆胆灯 | DSN-1*5W | 个 | 100
10 | LED模组灯条 | 20W | 个 | 50
11 | LED射灯 | 100W | 套 | 200
12 | LED射灯 | 200W | 个 | 200
13 | LED射灯 | 50W防水 | 块 | 100
14 | LED吸顶灯 | 16w | 只 | 100
15 | 瓷灯口 |  | 个 | 200
16 | 瓷芯座灯口 |  | 个 | 200
17 | 灯泡 | 24V21W双桥 | 个 | 50
18 | 灯泡 | 24V70W | 个 | 100
19 | 灯泡 | 36V 60W | 个 | 200
20 | 灯泡 | 500W | 个 | 20
21 | 灯泡 | 100W | 个 | 500
22 | 防爆灯 | 85W | 个 | 100
23 | 防爆灯 | LED30W | 个 | 50
24 | 防爆灯 | LED50W | 套 | 50
25 | 防爆视孔灯 | BSD96-AL DC24V | 个 | 50
26 | 防爆应急灯 | 30 | 块 | 100
27 | 环形灯管 | 22W | 个 | 50
28 | 环形灯管 | 40W | 个 | 50
29 | 节能灯 | 18W | 个 | 200
30 | 节能灯 | 25W | 个 | 200
31 | 节能灯 | 36W | 个 | 500
32 | 节能灯 | 45W | 个 | 500
33 | 节能灯 | 85W | 个 | 500
34 | 卤化物灯管 | 400W | 个 | 50
35 | 卤化物灯管 | 150W | 个 | 50
36 | 卤化物钠灯 | 250W 220V | 个 | 50
37 | 射灯泡 | 150W | 个 | 50
38 | 吸顶灯 | 40W | 套 | 50
39 | 吸顶灯 | 36W | 个 | 50
40 | 旋转警示灯 | 220V | 个 | 100
41 | 一体化射灯 | 150W | 个 | 50
42 | 应急灯 |  | 套 | 30
43 | 应急照明灯 |  | 个 | 100
44 | 玉米灯 | 36W | 个 | 200
45 | 紫外线灯管 | ZW30S19W | 根 | 100
46 | 紫外线杀菌灯 | ZWS30S19W | 个 | 50
47 | 座灯口 |  | 个 | 50

## 电缆
产品编号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 电缆 | 2*1.5 | 米 | 500
2 | 电缆 | 3*2.5 | 米 | 500
3 | 电缆 | 3*2.5+1 | 米 | 500
4 | 电缆 | 8*1.5 | 米 | 500
5 | 电缆 | JHS3*50 | 米 | 500
6 | 电缆 | RVV 2*2.5 | 米 | 500
7 | 电缆 | RVV 4*1.5 | 米 | 3000
8 | 电缆 | RVV 4*2.5 | 米 | 3000
9 | 电缆 | RVV2*0.3 | 米 | 500
10 | 电缆 | RVV2*1.5 | 米 | 3000
11 | 电缆 | RVV2*4 | 米 | 500
12 | 电缆 | RVV3*1.5 | 米 | 500
13 | 电缆 | RVV3*10+1 | 米 | 500
14 | 电缆 | RVV3*10+1*4 | 米 | 500
15 | 电缆 | RVV3*16+1*6 | 米 | 500
16 | 电缆 | RVV3*2.5 | 米 | 500
17 | 电缆 | RVV3*25+1 | 米 | 500
18 | 电缆 | RVV3*4+1*2.5 | 米 | 500
19 | 电缆 | RVV4*4 | 米 | 3000
20 | 电缆 | RVV4*6 | 米 | 3000
21 | 电缆 | RVV8*0.75 | 米 | 500
22 | 电缆 | RVVP 10*1.5 | 米 | 500
23 | 电缆 | RVVP 16*1.0㎜2 | 米 | 500
24 | 电缆 | RVVP10*1 | 米 | 500
25 | 电缆 | RVVP2*1 | 米 | 500
26 | 电缆 | RVVP2*1.5 | 米 | 5000
27 | 电缆 | RVVP3*1 | 米 | 500
28 | 电缆 | RVVP3*1.5 | 米 | 3000
29 | 电缆 | RVVP5*1 | 米 | 2000
30 | 电缆 | RVVP6*1 | 米 | 500
31 | 电缆 | YC3*10+1*6 | 米 | 500
32 | 电缆 | YJV22-1*240/10KV | 米 | 500
33 | 电缆 | YJV22-3*150/380V | 米 | 500
34 | 电缆 | YJV22-3*70+1*35 | 米 | 300
35 | 电缆 | YJV3*16+1*10 | 米 | 500
36 | 电缆 | YJV3*25+1*16 | 米 | 500
37 | 电缆 | YJV3*50+1*25 | 米 | 500
38 | 电缆 | YJV3*70+1*35 | 米 | 500
39 | 高压电缆 | YJV22-3*70/10KV | 米 | 500
40 | 控制电缆 | RVV6*1.0 | 米 | 500
41 | 屏蔽电缆 | 1mm*16 | 米 | 500
42 | 屏蔽电缆 | RVVP8*1 | 米 | 500
43 | 移动电缆盘 | 50米/盘 | 盘 | 10
44 | 移动电缆盘 | 100米/盘 | 盘 | 10
45 | 10KVA高压电缆 | YJV22-3*95 | 米 | 300
46 | 铜芯线 | 1.5平方 | 米 | 500
47 | 铜芯线 | BVR1 | 米 | 1000
48 | 铜芯线 | BVR1.5 | 米 | 1000
49 | 铜芯线 | BVR2.5平方 | 米 | 1000
50 | 铜芯线 | BVR4平方 | 米 | 1000
51 | 铜芯线 | BVR6平方 | 米 | 1000
52 | 铜芯线 | 10平方 | 米 | 500
53 | 护套线 | 2*1.5 | 米 | 500
54 | 护套线 | 2*1平方 | 米 | 1000
55 | 护套线 | 2*2.5平方 | 米 | 2000
56 | 护套线 | 2.5平方 | 米 | 2000
57 | 护套线 | RVVB2*4 | 米 | 500
58 | 铜护套线 | 2*1.5 | 米 | 1000 | 200